实验室安全检查自查清单

学院：                                                   检查日期：       年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 备注 （问题/房间号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 责任体系 |  |  |
| 1.1 | 领导小组（查看文件）是否明确 | □是 □否 |  |
| 1.2 | 单位分管实验室责任人（查看文件）是否明确 | □是 □否 |  |
| 1.3 | 各实验室安全责任人（查看文件）是否明确 | □是 □否 |  |
| 2 | 公共部分 |  |  |
| 2.1 | 公共部位是否堆放杂物 | □是 □否 |  |
| 2.2 | 实验室信息牌（风险点警示标识、安全责任人、危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新）信息是否齐全 | □是 □否 |  |
| 2.3 | 实验室是否配备应急备用钥匙，是否集中存放统一管理 | □是 □否 |  |
| 2.4 | 实验室门是否对外开 | □是 □否 |  |
| 2.5 | 实验室是否有观察窗 | □是 □否 |  |
| 3 | 消防安全 |  |  |
| 3.1 | 消防设施是否贴有标识 | □是 □否 |  |
| 3.2 | 疏散通道是否畅通 | □是 □否 |  |
| 3.3 | 实验室安全出口是否符合要求（超过200平方米的实验楼层具有至少两处紧急出口，75平方米以上实验室要有两个出入口；实验楼大走廊保证留有大于2米净宽的消防通道；实验室操作区层高不低于2米；理工农医类实验室内多人同时进行实验时，人均操作面积不小于2.5平方米） | □是 □否 |  |
| 3.4 | 消防栓（周边 米内不能阻挡）是否阻挡 | □是 □否 |  |
| 3.5 | 灭火器是否有效 | □是 □否 |  |
| 3.6 | 实验室是否有明火 | □是 □否 |  |
| 4 | 用电安全 |  |  |
| 4.1 | 是否有警示标识 | □是 □否 |  |
| 4.2 | 线路是否老化 | □是 □否 |  |
| 4.3 | 插排是否竖放 | □是 □否 |  |
| 4.4 | 插排是否接力连接 | □是 □否 |  |
| 4.5 | 废弃不用的配电箱、插座是否及时拆除或封闭 | □是 □否 |  |
| 5 | 机械安全 |  |  |
| 5.1 | 是否有警示标识 | □是 □否 |  |
| 5.2 | 高速运转设备是否有防护罩 | □是 □否 |  |
| 5.3 | 机械设备是否有操作规程 | □是 □否 |  |
| 6 | 电气安全 |  |  |
| 6.1 | 高电压设备是否有警示标识 | □是 □否 |  |
| 6.2 | 电气设备是否有操作规程 | □是 □否 |  |
| 6.3 | 高电压设备是否有保护措施 | □是 □否 |  |
| 7 | 化学安全 |  |  |
| 7.1 | 化学品是否有管理台账 | □是 □否 |  |
| 7.2 | 化学品存放是否符合规定（储存柜等） | □是 □否 |  |
| 7.3 | 化学品管理是否符合“五双”要求 | □是 □否 |  |
| 7.4 | 化学品容器是否贴有标识 | □是 □否 |  |
| 7.5 | 是否有防护措施（眼镜、手套、通风柜等），是否有效 | □是 □否 |  |
| 7.6 | 是否有喷淋、洗眼器 | □是 □否 |  |
| 8 | 生物安全 |  |  |
| 8.1 | 实验动物管理是否规范 | □是 □否 |  |
| 9 | 其他 |  |  |
| 9.1 | 实验操作台是否防火、耐腐蚀 | □是 □否 |  |
| 9.2 | 有可燃气体的实验室是否有吊顶 | □是 □否 |  |
| 9.3 | 废弃不用的水管水龙头、网线、气体管路等，是否及时拆除或封闭； | □是 □否 |  |
| 9.4 | 实验室输气管道及阀门是否有漏气现象 | □是 □否 |  |
| 9.5 | 供气管道是否有明确标识，供气管道是否有名称和气体流向标识，是否破损 | □是 □否 |  |
| 9.6 | 高温、明火设备放置位置与气体管道有安全间隔距离 | □是 □否 |  |

其他问题：

检查人员签名：                                       检查日期：      年    月    日